## SpectroVisPlus
λ [nm] | Pixelindex
380.6
381.5
382.4
383.3
384.2
385.1
386
386.9
387.8
388.7
389.6
390.5
391.4
392.3
393.2
394.1
395
395.9
396.8
397.7
398.6
399.5
400.4
401.3
402.2
403.1
404
404.9
405.8
406.7
407.6
408.5
409.4
410.3
411.2
412.1
413
413.9
414.8
415.7
416.6
417.5
418.4
419.3
420.2
421.1
422
422.9
423.8
424.7
425.6
426.5
427.4
428.3
429.2
430.1
431
431.9
432.8
433.7
434.6
435.5
436.4
437.3
438.2
439.1
440
440.9
441.8
442.7
443.6
444.5
445.4
446.3
447.2
448.1
449
449.9
450.8
451.7
452.6
453.5
454.4
455.3
456.2
457.1
458
458.9
459.8
460.7
461.6
462.5
463.4
464.3
465.2
466.1
467
467.9
468.8
469.7
470.6
471.5
472.4
473.3
474.2
475.1
476
476.9
477.8
478.7
479.6
480.5
481.4
482.3
483.3 | 712
484.1
485
485.9
486.8
487.7
488.6
489.5
490.4
491.3
492.2
493.1
494
494.9
495.8
496.7
497.6
498.5
499.4
500.3
501.2
502.1
503
503.9
504.8
505.7
506.6
507.5
508.4
509.3
510.2
511.1
512
512.9
513.8
514.7
515.6
516.5
517.4
518.3
519.2
520.1
521
521.9
522.8
523.7
524.6
525.5
526.4
527.3
528.2
529.1
530
530.9
531.8
532.7
533.6
534.5
535.4
536.3
537.2
538.1
539
539.9 | 780
540.8
541.7
542.6
543.5
544.4
545.3
546.2
547.1
548
548.9
549.8
550.7
551.6
552.5
553.4
554.3
555.2
556.1
557
557.9
558.8
559.7
560.6
561.5
562.4
563.3
564.2
565.1
566
566.9
567.8
568.7
569.6
570.5
571.4
572.3
573.2
574.1
575
575.9
576.8
577.7
578.6
579.5
580.4
581.3
582.2
583.1
584
584.9
585.7 | 833
586.5 | 836
587.6
588.5
589.4
590.3
591.2
592.1
593
593.9
594.8
595.7
596.6
597.5
598.4
599.3
600.2
601.1
602
602.9
603.8
604.7
605.6
606.5
607.4
608.3
609.2
610.6 | 867
611
611.9
612.8
613.7
614.6
615.5
616.4
617.3
618.2
619.1
620
620.9
621.8
622.7
623.6
624.5
625.4
626.3
627.2
628.1
629
629.9
630.8
631.7
632.6
633.5
634.4
635.3
636.2
637.1
638
638.9
639.8
640.7
641.6
642.5
643.4
644.3
645.2
646.1
647
647.9
648.8
649.7
650.6
651.5
652.4
653.3
654.2
655.1
656
656.9
657.8
658.7
659.6
660.5
661.4
662.3
663.2
664.1
665
665.9
666.8
667.4 | 944
668.6
669.5
670.4
671.3
672.2
673.1
674
674.9
675.8
676.7
677.6
678.5
679.4
680.3
681.2
682.1
683
683.9
684.8
685.7
686.6
687.5
688.4
689.3
690.2
691.1
692
692.9
693.8
694.7
695.6
696.5
697.4
698.3
699.2
700.1
701
701.9
702.8
703.7
704.6
705.5
706.4
707.3
708.3 | 997
709.1
710
710.9
711.8
712.7
713.6
714.5
715.4
716.3
717.2
718.1
719
719.9
720.8
721.7
722.6
723.5
724.4
725.3
726.2
727.1
728
728.9
729.8
730.7
731.6
732.5
733.4
734.3
735.2
736.1
737
737.9
738.8
739.7
740.6
741.5
742.4
743.3
744.2
745.1
746
746.9
747.8
748.7
749.6
750.5
751.4
752.3
753.2
754.1
755
755.9
756.8
757.7
758.6
759.5
760.4
761.3
762.2
763.1
764
764.9
765.8
766.7
767.6
768.5
769.4
770.3
771.2
772.1
773
773.9
774.8
775.7
776.6
777.5
778.4
779.3
780.2
781.1
782
782.9
783.8
784.7
785.6
786.5
787.4
788.3
789.2
790.1
791
791.9
792.8
793.7
794.6
795.5
796.4
797.3
798.2
799.1
800
800.9
801.8
802.7
803.6
804.5
805.4
806.3
807.2
808.1
809
809.9
810.8
811.7
812.6
813.5
814.4
815.3
816.2
817.1
818
818.9
819.8
820.7
821.6
822.5
823.4
824.3
825.2
826.1
827
827.9
828.8
829.7
830.6
831.5
832.4
833.3
834.2
835.1
836
836.9
837.8
838.7
839.6
840.5
841.4
842.3
843.2
844.1
845
845.9
846.8
847.7
848.6
849.5
850.4
851.3
852.2
853.1
854
854.9
855.8
856.7
857.6
858.5
859.4
860.3
861.2
862.1
863
863.9
864.8
865.7
866.6
867.5
868.4
869.3
870.2
871.1
872
872.9
873.8
874.7
875.6
876.5
877.4
878.3
879.2
880.1
881
881.9
882.8
883.7
884.6
885.5
886.4
887.3
888.2
889.1
890
890.9
891.8
892.7
893.6
894.5
895.4
896.3
897.2
898.1
899
899.9

## SpectroVis
λ [nm] | Pixelindex
403.25
407
410.75
414.5
418.25
422
425.75
429.5
433.25
437
440.75
444.5
448.25
452
455.75
459.5
463.25
467
470.75
474.5
478.25
482
485.75
489.5 | 86
493.25
497
500.75
504.5
508.25
512
515.75
519.5
523.25
527
530.75
534.5
538.25
542
545.27 | 104
549.5
553.25
557
560.75
564.5
568.25
572
575.75
579.5
585.06 | 118
587
590.75
594.5
598.25
602
605.75
609.5
611.68 | 126
617
620.75
624.5
628.25
632
635.75
639.5
643.25
647
650.75
654.5
658.25
662
665.75
669.5
673.25
677
680.75
684.5
688.25
692
695.75
698 | 152
703.25
707 | 158
710.75
714.5
718.25
722

## SpectroVisPlusBLE
λ [nm] | Pixelindex
380.7
381.4
382.2
382.9
383.7
384.4
385.2
385.9
386.6643
387.4119
388.1595
388.9071
389.6548
390.4024
391.15
391.8976
392.6452
393.3929
394.1405
394.8881
395.6357
396.3833
397.131
397.8786
398.6262
399.3738
400.1214
400.869
401.6167
402.3643
403.1119
403.8595
404.6071
405.3548
406.1024
406.85
407.5976
408.3452
409.0929
409.8405
410.5881
411.3357
412.0833
412.831
413.5786
414.3262
415.0738
415.8214
416.569
417.3167
418.0643
418.8119
419.5595
420.3071
421.0548
421.8024
422.55
423.2976
424.0452
424.7929
425.5405
426.2881
427.0357
427.7833
428.531
429.2786
430.0262
430.7738
431.5214
432.269
433.0167
433.7643
434.5119
435.2595
436.0071
436.7548
437.5024
438.25
438.9976
439.7452
440.4929
441.2405
441.9881
442.7357
443.4833
444.231
444.9786
445.7262
446.4738
447.2214
447.969
448.7167
449.4643
450.7 | 658
450.9595
451.7071
452.4548
453.2024
453.95
454.6976
455.4452
456.1929
456.9405
457.6881
458.4357
459.1833
459.931
460.6786
461.4262
462.1738
462.9214
463.669
464.4167
465.1643
465.9119
466.6595
467.4071
468.1548
468.9024
469.65
470.3976
471.1452
471.8929
472.6405
473.3881
474.1357
474.8833
475.631
476.3786
477.1262
477.8738
478.6214
479.369
480.1167
480.8643
481.6119
482.3595
483.1071
483.8548
484.6024
485.35
486.0976
486.8452
487.5929
488.3405
489.0881
489.8357
490.5833
491.331
492.0786
492.8262
493.5738
494.3214
495.069
495.8167
496.5643
497.3119
498.0595
498.8071
499.5548
500.3024
501.05
501.7976
502.5452
503.5 | 729
504.0405
504.7881
505.5357
506.2833
507.031
507.7786
508.5262
509.2738
510.0214
510.769
511.5167
512.2643
513.0119
513.7595
514.5071
515.2548
516.0024
516.75
517.4976
518.2452
518.9929
519.7405
520.4881
521.2357
521.9833
522.731
523.4786
524.2262
524.9738
525.7214
526.469
527.2167
527.9643
528.7119
529.4595
530.2071
530.9548
531.7024
532.45
533.1976
533.9452
534.6929
535.4405
536.1881
536.9357
537.6833
538.431
539.1786
539.9262
540.6738
541.4214
542.169
542.9167
543.6643
544.4119
545.1595
545.9071
546.6548
547.4024
548.15
548.8976
549.6452
550.3929
551.1405
551.8881
552.6357
553.3833
554.131
554.8786
555.6262
556.3738
557.1214
557.869
558.6167
559.3643
560.1119
560.8595
561.6071
562.3548
563.1024
563.85
564.5976
565.3452
566.0929
566.8405
567.5881
568.3357
569.0833
569.831
570.5786
571.3262
572.0738
572.8214
573.569
574.3167
575.0643
575.8119
576.5595
577.3071
578.0548
578.8024
579.55
580.2976
581.0452
581.7929
582.5405
583.2881
584.0357
584.7833
585.531
586.2786
587.0262
587.7738
588.5214 | 845
589.269
590.0167
590.7643
591.5119
592.2595
593.0071
593.7548
594.5024
595.25
595.9976
596.7452
597.4929
598.2405
598.9881
599.7357
600.4833
601.231
601.9786
602.7262
603.4738
604.2214
604.969
605.7167
606.4643
607.2119
607.9595
608.7071
609.4548
610.2024
610.95
611.6976
612.4452
613.1929
613.9405
614.6881
615.4357
616.1833
616.931
617.6786
618.4262
619.1738
619.9214
620.669
621.4167
622.1643
622.9119
623.6595
624.4071
625.1548
625.9024
626.65
627.3976
628.1452
628.8929
629.6405
630.3881
631.1357
631.8833
632.631
633.3786
634.1262
634.8738
635.6214
636.369
637.1167
637.8643
638.6119
639.3595
640.1071
640.8548
641.6024
642.35
643.0976
643.8452
644.5929
645.3405
646.0881
646.8357
647.5833
648.331
649.0786
649.8262
650.5738
651.3214
652.069
652.8167
653.5643
654.3119
655.0595
655.8071
656.5548
657.3024
658.05
658.7976
659.5452
660.2929
661.0405
661.7881
662.5357
663.2833
664.031
664.7786
665.5262
666.2738
667.0214
667.769
668.5167
669.6 | 956
670.0119
670.7595
671.5071
672.2548
673.0024
673.75
674.4976
675.2452
675.9929
676.7405
677.4881
678.2357
678.9833
679.731
680.4786
681.2262
681.9738
682.7214
683.469
684.2167
684.9643
685.7119
686.4595
687.2071
687.9548
688.7024
689.45
690.1976
690.9452
691.6929
692.4405
693.1881
693.9357
694.6833
695.431
696.1786
696.9262
697.6738
698.4214
699.169
699.9167
700.6643
701.4119
702.1595
702.9071
703.6548
704.4024
705.15
705.8976
706.6452
707.3929
708.2 | 1010
708.8881
709.6357
710.3833
711.131
711.8786
712.6262
713.3738
714.1214
714.869
715.6167
716.3643
717.1119
717.8595
718.6071
719.3548
720.1024
720.85
721.5976
722.3452
723.0929
723.8405
724.5881
725.3357
726.0833
726.831
727.5786
728.3262
729.0738
729.8214
730.569
731.3167
732.0643
732.8119
733.5595
734.3071
735.0548
735.8024
736.55
737.2976
738.0452
738.7929
739.5405
740.2881
741.0357
741.7833
742.531
743.2786
744.0262
744.7738
745.5214
746.269
747.0167
747.7643
748.5119
749.2595
750.0071
750.7548
751.5024
752.25
752.9976
753.7452
754.4929
755.2405
755.9881
756.7357
757.4833
758.231
758.9786
759.7262
760.4738
761.2214
761.969
762.7167
763.4643
764.2119
764.9595
765.7071
766.4548
767.2024
767.95
768.6976
769.4452
770.1929
770.9405
771.6881
772.4357
773.1833
773.931
774.6786
775.4262
776.1738
776.9214
777.669
778.4167
779.1643
779.9119
780.6595
781.4071
782.1548
782.9024
783.65
784.3976
785.1452
785.8929
786.6405
787.3881
788.1357
788.8833
789.631
790.3786
791.1262
791.8738
792.6214
793.369
794.1167
794.8643
795.6119
796.3595
797.1071
797.8548
798.6024
799.35
800.0976
800.8452
801.5929
802.3405
803.0881
803.8357
804.5833
805.331
806.0786
806.8262
807.5738
808.3214
809.069
809.8167
810.5643
811.3119
812.0595
812.8071
813.5548
814.3024
815.05
815.7976
816.5452
817.2929
818.0405
818.7881
819.5357
820.2833
821.031
821.7786
822.5262
823.2738
824.0214
824.769
825.5167
826.2643
827.0119
827.7595
828.5071
829.2548
830.0024
830.75
831.4976
832.2452
832.9929
833.7405
834.4881
835.2357
835.9833
836.731
837.4786
838.2262
838.9738
839.7214
840.469
841.2167
841.9643
842.7119
843.4595
844.2071
844.9548
845.7024
846.45
847.1976
847.9452
848.6929
849.4405
850.1881
850.9357
851.6833
852.431
853.1786
853.9262
854.6738
855.4214
856.169
856.9167
857.6643
858.4119
859.1595
859.9071
860.6548
861.4024
862.15
862.8976
863.6452
864.3929
865.1405
865.8881
866.6357
867.3833
868.131
868.8786
869.6262
870.3738
871.1214
871.869
872.6167
873.3643
874.1119
874.8595
875.6071
876.3548
877.1024
877.85
878.5976
879.3452
880.0929
880.8405
881.5881
882.3357
883.0833
883.831
884.5786
885.3262
886.0738
886.8214
887.569
888.3167
889.0643
889.8119
890.5595
891.3071
892.0548
892.8024
893.55
894.2976
895.0452
895.7929
896.5405
897.2881
898.0357
898.7833
899.531
900.2786
901.0262
901.7738
902.5214
903.269
904.0167
904.7643
905.5119
906.2595
907.0071
907.7548
908.5024
909.25
909.9976
910.7452
911.4929
912.2405
912.9881
913.7357
914.4833
915.231
915.9786
916.7262
917.4738
918.2214
918.969
919.7167
920.4643
921.2119
921.9595
922.7071
923.4548
924.2024
924.95
925.6976
926.4452
927.1929
927.9405
928.6881
929.4357
930.1833
930.931
931.6786
932.4262
933.1738
933.9214
934.669
935.4167
936.1643
936.9119
937.6595
938.4071
939.1548
939.9024
940.65
941.3976
942.1452
942.8929
943.6405
944.3881
945.1357
945.8833
946.631
947.3786
948.1262
948.8738
949.6214

## UV_Vis
λ [nm] | Pixelindex
240.4
241.1
241.7
242.3
243
243.6
244.2
244.9
245.5
246.1
246.8
247.4
248
248.7
249.3
249.9
250.6
251.2
251.8
252.4
253.1
253.7
254.3
255
255.6
256.2
256.9
257.5
258.1
258.8
259.4
260
260.7
261.3
261.9
262.6
263.2
263.8
264.5
265.1
265.7
266.4
267
267.6
268.3
268.9
269.5
270.2
270.8
271.4
272.1
272.7
273.3
274
274.6
275.2
275.8
276.5
277.1
277.8
278.4
279
279.7
280.3
280.9
281.6
282.2
282.8
283.5
284.1
284.7
285.4
286
286.7
287.3
287.9
288.6
289.2
289.8
290.5
291.1
291.7
292.4
293
293.6
294.3
294.9
295.6
296.2
296.8
297.5
298.1
298.7
299.4
300
300.6
301.3
301.9
302.5
303.2
303.8
304.5
305.1
305.7
306.4
307
307.6
308.3
308.9
309.5
310.2
310.8
311.4
312.1
312.7
313.4
314
314.6
315.3
315.9
316.5
317.2
317.8
318.4
319.1
319.7
320.3
321
321.6
322.3
322.9
323.5
324.2
324.8
325.4
326.1
326.7
327.3
328
328.6
329.2
329.9
330.5
331.2
331.8
332.4
333.1
333.7
334.3
335
335.6
336.3 | 657
336.9
337.5
338.2
338.8
339.4
340.1
340.7
341.4
342
342.6
343.3
343.9
344.5
345.2
345.8
346.4
347.1
347.7
348.4
349
349.6
350.3
350.9
351.5
352.2
352.8
353.5
354.1
354.7
355.4
356 | 689
356.6
357.3
357.9
358.6
359.2
359.8
360.5
361.1
361.8
362.4
363
363.7
364.3
365
365.6
366.3
366.9
367.6
368.2
368.9
369.5
370.2
370.8
371.4
372.1
372.7
373.4
374
374.7
375.3
376
376.6
377.3
377.9
378.6
379.2
379.9
380.5
381.1
381.8
382.4
383.1
383.7
384.4
385
385.7
386.3
387
387.6
388.3 | 739
388.9
389.6
390.2
390.8
391.5
392.1
392.8
393.4
394.1
394.7
395.4
396
396.7
397.3
398
398.6
399.3
399.9
400.5
401.2
401.8
402.5
403.1
403.8
404.4
405.1
405.7
406.4
407
407.7
408.3
409
409.6
410.2
410.9
411.5
412.2
412.8
413.5
414.1
414.8
415.4
416.1
416.7
417.4
418
418.7
419.3
420
420.6
421.3
421.9
422.6
423.2
423.9
424.5
425.1
425.8
426.4
427.1
427.7
428.4
429
429.7
430.3
431
431.6
432.3
432.9
433.6
434.2
434.9
435.5
436.2
436.8
437.5
438.1
438.8
439.4
440.1
440.7
441.3
442
442.6
443.3
443.9
444.6
445.2
445.9
446.5 | 829
447.2
447.8
448.5
449.1
449.8
450.4
451.1
451.7
452.4
453
453.7
454.3
455
455.6
456.3
456.9
457.5
458.2
458.8
459.5
460.1
460.8
461.4
462.1
462.7
463.4
464
464.7
465.3
466
466.6
467.3
467.9
468.6
469.2
469.9
470.5
471.1
471.8
472.4
473.1
473.7
474.4
475
475.7
476.3
477
477.6
478.3
478.9
479.6
480.2
480.9
481.5
482.2
482.8
483.5
484.1
484.8
485.4
486
486.7
487.3
488
488.6
489.3
489.9
490.6
491.2
491.8
492.5
493.1
493.8
494.4
495.1
495.7
496.4
497
497.7
498.3
498.9
499.6
500.2
500.9 | 913
501.5
502.2
502.8
503.5
504.1
504.8
505.4
506
506.7
507.3
508
508.6
509.3
509.9
510.6
511.2
511.9
512.5
513.1
513.8
514.4
515.1
515.7
516.4
517
517.7
518.3
519
519.6
520.2
520.9
521.5
522.2
522.8
523.5
524.1
524.8
525.4
526.1
526.7
527.3
528
528.6
529.3
529.9
530.6
531.2
531.9
532.5
533.2
533.8
534.4
535.1
535.8
536.4
537.1
537.7
538.4
539
539.7
540.4
541
541.7
542.3
543
543.6
544.3
545
545.6
546.3
546.9
547.6
548.3
548.9
549.6
550.2
550.9
551.5
552.2
552.9
553.5
554.2
554.8
555.5
556.2
556.8
557.5
558.1
558.8
559.4
560.1
560.8
561.4
562.1
562.7
563.4
564.1
564.7
565.4
566
566.7
567.3
568
568.7
569.3
570
570.6
571.3
572
572.6
573.3
573.9
574.6
575.2
575.9
576.6
577.2
577.9
578.5
579.2
579.8
580.5
581.2
581.8
582.5
583.1
583.8
584.5
585.1
585.8
586.4
587.1 | 1046
587.8
588.4
589.1
589.7
590.4
591
591.7
592.3
593
593.6
594.3
594.9
595.6
596.3
596.9
597.6
598.2
598.9
599.5
600.2
600.8
601.5
602.1
602.8
603.5
604.1
604.8
605.4
606.1
606.7
607.4
608
608.7
609.3
610
610.6
611.3
612
612.6
613.3
613.9
614.6
615.2
615.9
616.5
617.2
617.8
618.5
619.2
619.8
620.5
621.1
621.8
622.4
623.1
623.7
624.4
625
625.7
626.3
627
627.7
628.3
629
629.6
630.3
630.9
631.6
632.2
632.9
633.5
634.2
634.9
635.5
636.2
636.8
637.5
638.1
638.8
639.4
640.1
640.8
641.4
642
642.7
643.3
643.9
644.6
645.2
645.8
646.5
647.1
647.7
648.4
649
649.6
650.3
650.9
651.5
652.2
652.8
653.5
654.1
654.7
655.4
656
656.6
657.3
657.9
658.5
659.2
659.8
660.4
661.1
661.7
662.3
663
663.6
664.3
664.9
665.5
666.2
666.8
667.4 | 1169
668.1
668.7
669.4
670
670.7
671.3
671.9
672.6
673.2
673.9
674.5
675.2
675.8
676.5
677.1
677.7
678.4
679
679.7
680.3
681
681.6
682.3
682.9
683.5
684.2
684.8
685.5
686.1
686.8
687.4
688.1
688.7
689.3
690
690.6
691.3
691.9
692.6
693.2
693.9
694.5
695.1
695.8
696.4
697.1
697.7
698.4
699
699.7
700.3
700.9
701.6
702.2
702.9
703.5
704.2
704.8
705.5
706.1 | 1229
706.8
707.4
708.1
708.7
709.4
710.1
710.7
711.4
712.1
712.7
713.4
714.1
714.7
715.4
716.1
716.7
717.4
718.1
718.7
719.4
720.1
720.7
721.4
722.1
722.7
723.4
724.1
724.7
725.4
726.1
726.7
727.4
728.1
728.7 | 1263
729.4
730.1
730.7
731.4
732.1
732.7
733.4
734.1
734.7
735.4
736.1
736.7
737.4
738.1
738.7
739.4
740.1
740.8
741.5
742.2
743
743.7
744.4
745.2
745.9
746.6
747.4
748.1
748.8
749.6
750.3
751
751.8
752.5
753.2
754
754.7
755.4
756.2
756.9
757.7
758.4
759.1
759.9
760.6
761.3
762.1
762.8
763.5
764.3
765
765.7
766.5
767.2
767.9
768.7
769.4
770.1
770.9
771.6
772.3
773.1
773.8
774.6
775.3
776
776.8
777.5
778.2
779
779.7
780.4
781.2
781.9
782.6
783.4
784.1
784.8
785.6
786.3
787
787.8
788.5
789.2
790
790.7
791.5
792.2
792.9
793.7
794.4
795.1
795.9
796.6
797.3
798.1
798.8
799.5
800.3
801
801.8
802.3
802.9
803.5
804.1
804.7
805.3
805.9
806.5
807.1
807.7
808.2
808.8
809.4
810
810.6
811.2
811.8
812.4
813
813.6
814.1
814.7
815.3
815.9
816.5
817.1
817.7
818.3
818.9
819.4
820
820.6
821.2
821.8
822.4
823
823.6
824.2
824.8
825.3
825.9
826.5
827.1
827.7
828.3
828.9
829.5
830.1
830.7
831.2
831.8
832.4
833
833.6
834.2
834.8
835.4
836
836.6
837.1
837.7
838.3
838.9
839.5
840.1
840.7
841.3
841.9
842.5
843
843.6
844.2
844.8
845.4
846
846.6
847.2
847.8
848.3
848.9
849.5

## Emission
λ [nm] | Pixelindex
350.6
351.2
351.9
352.5
353.2
353.8
354.5
355.2
355.8
356.5
357.1
357.8
358.5
359.1
359.8
360.4
361.1
361.8
362.4
363.1
363.7
364.4
365
365.7
366.4
367
367.7
368.3
369
369.7
370.3
371
371.6
372.3
372.9
373.6
374.3
374.9
375.6
376.2
376.9
377.6
378.2
378.9
379.5
380.2
380.8
381.5
382.2
382.8
383.5
384.1
384.8
385.5
386.1
386.8
387.4
388.1 | 665
388.7
389.4
390.1
390.7
391.4
392
392.7
393.4
394
394.7
395.3
396
396.6
397.3
398
398.6
399.3
399.9
400.6
401.3
401.9
402.6
403.2
403.9
404.5
405.2
405.9
406.5
407.2
407.8
408.5
409.2
409.8
410.5
411.1
411.8
412.4
413.1
413.8
414.4
415.1
415.8
416.4
417.1
417.8
418.4
419.1
419.8
420.5
421.1
421.8
422.5
423.2
423.8
424.5
425.2
425.8
426.5
427.2
427.9
428.5
429.2
429.9
430.6
431.2
431.9
432.6
433.2
433.9
434.6
435.3
435.9
436.6
437.3
438
438.6
439.3
440
440.7
441.3
442
442.7
443.3
444
444.7
445.4
446 | 752
446.7
447.4
448.1
448.7
449.4
450.1
450.8
451.4
452.1
452.8
453.5
454.2
454.8
455.5
456.2
456.9
457.6
458.2
458.9
459.6
460.3
461
461.6
462.3
463
463.7
464.4
465
465.7
466.4
467.1
467.8
468.4
469.1
469.8
470.5
471.2
471.8
472.5
473.2
473.9
474.6
475.2
475.9
476.6
477.3
478
478.6
479.3
480
480.7
481.4
482
482.7
483.4
484.1
484.8
485.4
486.1
486.7
487.4
488.1
488.7
489.4
490.1
490.7
491.4
492.1
492.7
493.4
494.1
494.7
495.4
496.1
496.7
497.4
498.1
498.7
499.4
500.1 | 832
500.7
501.4
502.1
502.7
503.4
504.1
504.7
505.4
506.1
506.7
507.4
508.1
508.7
509.4
510.1
510.7
511.4
512.1
512.7
513.4
514.1
514.7
515.4
516.1
516.7
517.4
518.1
518.7
519.4
520.1
520.7
521.4
522.1
522.7
523.4
524.1
524.7
525.4
526.1
526.7
527.4
528.1
528.7
529.4
530.1
530.7
531.4
532.1
532.7
533.4
534.1
534.7
535.4
536.1
536.8
537.5
538.2
538.9
539.6
540.3
540.9
541.6
542.3
543
543.7
544.4
545.1
545.8
546.5
547.2
547.9
548.6
549.3
550
550.7
551.3
552
552.7
553.4
554.1
554.8
555.5
556.2
556.9
557.6
558.3
559
559.7
560.4
561.1
561.7
562.4
563.1
563.8
564.5
565.2
565.9
566.6
567.3
568
568.7
569.4
570.1
570.8
571.4
572.1
572.8
573.5
574.2
574.9
575.6
576.3
577
577.7
578.4
579.1
579.8
580.5
581.2
581.8
582.5
583.2
583.9
584.6
585.3
586
586.7 | 959
587.4
588.1
588.8
589.4
590.1
590.8
591.5
592.1
592.8
593.5
594.2
594.8
595.5
596.2
596.9
597.5
598.2
598.9
599.6
600.2
600.9
601.6
602.3
602.9
603.6
604.3
605
605.6
606.3
607
607.7
608.3
609
609.7
610.4
611
611.7
612.4
613.1
613.7
614.4
615.1
615.8
616.4
617.1
617.8
618.5
619.1
619.8
620.5
621.2
621.8
622.5
623.2
623.9
624.5
625.2
625.9
626.6
627.2
627.9
628.6
629.3
629.9
630.6
631.3
632
632.6
633.3
634
634.7
635.3
636
636.7
637.4
638
638.7
639.4
640.1
640.8
641.4
642.1
642.8
643.5
644.1
644.8
645.5
646.2
646.8
647.5
648.2
648.9
649.5
650.2
650.9
651.6
652.2
652.9
653.6
654.3
654.9
655.6
656.3
657
657.6
658.3
659
659.7
660.3
661
661.7
662.4
663
663.7
664.4
665.1
665.7
666.4
667.1 | 1078
667.8
668.4
669.1
669.8
670.5
671.2
671.9
672.5
673.2
673.9
674.6
675.3
676
676.6
677.3
678
678.7
679.4
680.1
680.7
681.4
682.1
682.8
683.5
684.2
684.9
685.5
686.2
686.9
687.6
688.3
689
689.6
690.3
691
691.7
692.4
693.1
693.7
694.4
695.1
695.8
696.5
697.2
697.9
698.5
699.2
699.9
700.6
701.3
702
702.6
703.3
704
704.7
705.4 | 1135
706.1
706.8
707.4
708.1
708.8
709.5
710.2
710.9
711.6
712.3
713
713.7
714.4
715.1
715.8
716.5
717.2
717.9
718.5
719.2
719.9
720.6
721.3
722
722.7
723.4
724.1
724.8
725.5
726.2
726.9
727.6 | 1166
728.3
729
729.6
730.3
731
731.7
732.4
733.1
733.8
734.5
735.2
735.9
736.6
737.3
738
738.7
739.4
740.1
740.8
741.4
742.1
742.8
743.5
744.2
744.9
745.5
746.2
746.9
747.6
748.3
749
749.6
750.3
751
751.7
752.4
753.1
753.7
754.4
755.1
755.8
756.5
757.2
757.8
758.5
759.2
759.9
760.6
761.3
761.9
762.6
763.3
764
764.7
765.4
766
766.7
767.4
768.1
768.8
769.5
770.1
770.8
771.5
772.2
772.9
773.6
774.2
774.9
775.6
776.3
777
777.7
778.3
779
779.7
780.4
781.1
781.8
782.4
783.1
783.8
784.5
785.2
785.9
786.5
787.2
787.9
788.6
789.3
790
790.6
791.3
792
792.7
793.4
794.1
794.8
795.4
796.1
796.8
797.5
798.2
798.9
799.6
800.2
800.9
801.6
802.3
803
803.7
804.4
805
805.7
806.4
807.1
807.8
808.5
809.2
809.8
810.5
811.2
811.9
812.6
813.3
814
814.6
815.3
816
816.7
817.4
818.1
818.8
819.4
820.1
820.8
821.5
822.2
822.9
823.6
824.2
824.9
825.6
826.3
827
827.7
828.4
829
829.7
830.4
831.1
831.8
832.5
833.2
833.8
834.5
835.2
835.9
836.6
837.3
838
838.6
839.3
840
840.7
841.4
842.1
842.8
843.4
844.1
844.8
845.5
846.2
846.9
847.6
848.2
848.9
849.6
850.3
851
851.7
852.4
853
853.7
854.4
855.1
855.8
856.5
857.2
857.8
858.5
859.2
859.9
860.6
861.3
862
862.6
863.3
864
864.7
865.4
866.1
866.8
867.5
868.2
868.8
869.5
870.2
870.9
871.6
872.3
873
873.6
874.3
875
875.7
876.4
877.1
877.8
878.4
879.1
879.8
880.5
881.2
881.9
882.6
883.2
883.9
884.6
885.3
886
886.7
887.4
888
888.7
889.4
890.1
890.8
891.5
892.2
892.8
893.5
894.2
894.9
895.6
896.3
897
897.6
898.3
899
899.7