### Initialisierung

packet 0:

00 00 00 fc 00 00 00 07 00 00 00 a9 9d cb 88 78 db 19 00 60 b0 ea 70 00 00 00 00 a0 b2 ea 70 00

00 00 00 ec da 19 00 70 e2 19 00 80 46 e3 70 00 00 00 00 2c db 19 00 ae 35 cd 70 07 00 00 00 04

packet 1:

00 00 00 a8 da 19 00 f9 f6 49 77 00 00 00 00 f3 f3 c4 bc 1f 00 00 00 20 00 00 00 0f 00 00 00 80

da 19 00 c7 4d b1 76 00 db 19 00 70 1b 4e 77 9e 20 4f 77 20 44 1b 07 00 00 0d 01 00 00 00 00 00

packet 2:

01 00 00 85 10 ce 70 00 00 00 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 08 00 00 41

00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 a8 da 19 00 f9 f6 49 77 00 00 00 00 f3 f3 c4 bc 1f 00 00 00 20

packet 3:

02 00 00 f8 47 0d 01 b7 0b 4f 77 00 00 00 00 00 00 0d 01 e8 31 fd 06 c1 01 00 00 08 0e 00 00 00

00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00 0e 00 00 00 00 03 1b 54 d9 19 00 f9 f6 49 77 00

packet 4:

04 1e 00 00 00 00 00 20 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 64 00 00 00 d0 df 19 00 f9

f6 49 77 00 00 00 00 8b f6 c4 bc 1f 00 00 00 20 00 00 00 0f 00 00 00 a8 df 19 00 00 00 0d 01 28

packet 5:

04 32 00 00 00 00 00 e0 47 1b 07 2c df 19 00 c4 5f cd 70 e0 47 1b 07 91 99 cb 88 78 b2 ea 70 f7

08 00 00 4d 60 cd 70 00 00 00 00 bf 02 00 00 9c 03 b1 03 78 1b f5 06 b1 03 00 00 00 00 00 00 08

packet 6:

40 00 00 c0 25 2c 07 00 00 0d 01 74 df 19 00 e1 98 cb 88 2f 00 00 00 34 df 19 00 64 00 00 00 96

00 a9 00 40 b1 1a 07 a9 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 c0 25 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 28 28 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 b4 00 40 b1 1a 07 b4 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 28 28 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 a8 24 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 a4 00 40 b1 1a 07 a4 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 a8 24 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 40 29 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 b9 00 40 b1 1a 07 b9 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 40 29 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 10:

40 00 00 38 24 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 a2 00 40 b1 1a 07 a2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 24 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 11:

40 00 00 b0 29 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 bb 00 40 b1 1a 07 bb 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 b0 29 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 12:

40 00 00 30 26 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 ab 00 40 b1 1a 07 ab 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 30 26 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 13:

40 00 00 d8 26 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 ae 00 40 b1 1a 07 ae 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 d8 26 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 14:

40 00 00 08 29 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 b8 00 40 b1 1a 07 b8 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 08 29 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 15:

40 00 00 68 26 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 ac 00 40 b1 1a 07 ac 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 68 26 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 16:

40 00 00 10 27 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 96

00 af 00 40 b1 1a 07 af 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 10 27 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 17:

04 0f 00 00 00 00 00 d0 48 1b 07 9c de 19 00 c4 5f cd 70 d0 48 1b 07 21 98 cb 88 78 b2 ea 70 f7

08 00 00 4d 60 cd 70 00 00 00 00 bf 02 00 00 9c 03 b5 03 78 1b f5 06 b5 03 00 00 00 00 00 00 08

packet 18:

40 00 00 68 26 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 ac 00 40 b1 1a 07 ac 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 68 26 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 19:

40 00 00 50 25 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 a7 00 40 b1 1a 07 a7 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 50 25 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 20:

40 00 00 d0 28 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 b7 00 40 b1 1a 07 b7 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 d0 28 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 21:

40 00 00 d0 28 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 b7 00 40 b1 1a 07 b7 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 d0 28 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 22:

40 00 00 08 29 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 b8 00 40 b1 1a 07 b8 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 08 29 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 23:

40 00 00 e8 29 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 bc 00 40 b1 1a 07 bc 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 e8 29 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 24:

40 00 00 18 25 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 a6 00 40 b1 1a 07 a6 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 18 25 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 25:

40 00 00 c8 23 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 a0 00 40 b1 1a 07 a0 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 c8 23 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 26:

40 00 00 d8 26 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 ae 00 40 b1 1a 07 ae 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 d8 26 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 27:

40 00 00 28 28 2c 07 00 00 0d 01 e4 de 19 00 71 9b cb 88 2f 00 00 00 a4 de 19 00 64 00 00 00 94

00 b4 00 40 b1 1a 07 b4 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 28 28 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 28:

41 00 00 64 00 00 00 47 03 f0 03 78 1b f5 06 f0 03 00 00 00 00 00 00 08 b4 1a 07 80 52 1b 07 68

1b f5 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 28 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 73 c3 c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 29:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 ac e9 19 00 02 47 02 12 94 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 14 ea 19 00 4f

packet 30:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 ac e9 19 00 02 47 02 12 94 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 14 ea 19 00 4f

packet 31:

41 01 00 cd 0e b3 76 11 cd 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 32:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 08 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 ea 19 00 08

ea 19 00 00 00 0d 01 2c ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 39 cd 20 88 d0 13 05 07 00

### Kalibration: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 5f 03 ea 03 78 1b f5 06 ea 03 00 00 00 00 00 00 08 b4 1a 07 90 51 1b 07 68

1b f5 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 38 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 63 c3 c4 bc 54 04 fc 06 00

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 04 70 04 50 a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 04 70 04 50 a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 3:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 18 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 ea 19 00 18

ea 19 00 00 00 0d 01 3c ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 29 cd 20 88 d8 da 7f 04 00

packet 4:

04 46 00 04 cf 04 32 04 c6 04 62 04 cb 03 6c 04 f9 04 d8 d8 da 7f 04 49 af cb 88 00 00 0d 01 14

ea 19 00 30 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 6b c3 c4 bc d8 da 7f 04 00 00 00 00 34 08 00 00 08

packet 5:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 6:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 7:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 8:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 9:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 10:

a0 00 00 e0 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c5 00 40 b1 1a 07 c5 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 e0 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 11:

a0 00 00 e0 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c5 00 40 b1 1a 07 c5 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 e0 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 12:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 13:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 14:

a0 00 00 38 2b 2c 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 60

00 c2 00 40 b1 1a 07 c2 00 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 38 2b 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 15:

41 00 00 64 00 00 00 5f 03 f2 03 78 1b f5 06 f2 03 00 00 00 00 00 00 08 b4 1a 07 d0 52 1b 07 68

1b f5 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 38 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 63 c3 c4 bc 00 00 00 00 01

packet 16:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 04 5f 04 a1 a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 17:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 04 5f 04 a1 a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 18:

41 01 00 cd 0e b3 76 01 cd 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 19:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 18 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 ea 19 00 18

ea 19 00 00 00 0d 01 3c ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 29 cd 20 88 d8 da 7f 04 00

packet 20:

04 0a 02 30 00 00 00 20 49 78 04 70 eb 19 00 f9 f6 49 77 00 00 00 00 2b c2 c4 bc 2f 00 00 00 30

00 00 00 0f 00 00 00 48 eb 19 00 a0 eb 19 00 c8 eb 19 00 70 1b 4e 77 e3 f2 8a cb fe ff ff ff 90

packet 21:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 22:

04 0a 01 b8 eb 19 00 00 01 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 23:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 24:

04 8a 00 b8 eb 19 00 80 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 25:

40 00 00 68 a4 2c 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 5b

00 ec 02 40 b1 1a 07 ec 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 68 a4 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 26:

04 4a 00 b8 eb 19 00 40 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 27:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 28:

04 6a 00 b8 eb 19 00 20 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 29:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 30:

04 7a 00 b8 eb 19 00 10 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 31:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 32:

04 72 00 b8 eb 19 00 08 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 33:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 34:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 35:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 36:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 37:

40 00 00 68 a4 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ec 02 40 b1 1a 07 ec 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 68 a4 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 38:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 39:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 40:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 41:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 42:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 43:

40 00 00 f8 a3 2c 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 5b

00 ea 02 40 b1 1a 07 ea 02 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 a3 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 88 aa 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 08 03 40 b1 1a 07 08 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 88 aa 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 60 ad 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 15 03 40 b1 1a 07 15 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 60 ad 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 c0 aa 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 09 03 40 b1 1a 07 09 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 c0 aa 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 80 ac 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 11 03 40 b1 1a 07 11 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 80 ac 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 b8 ac 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 12 03 40 b1 1a 07 12 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 b8 ac 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 5:

40 00 00 28 ad 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 14 03 40 b1 1a 07 14 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 28 ad 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 28 ad 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 14 03 40 b1 1a 07 14 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 28 ad 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 80 ac 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 11 03 40 b1 1a 07 11 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 80 ac 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 c0 aa 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 09 03 40 b1 1a 07 09 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 c0 aa 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 30 ab 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 40 01 71 bd 92 89 2f 00 00 00 a4 fc 40 01 64 00 00 00 5a

00 0b 03 40 b1 1a 07 0b 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 30 ab 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: Vollspektrum  zeitgesteuert

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 4e 03 fd 03 78 1b f5 06 fd 03 00 00 00 00 00 00 08 b4 1a 07 88 54 1b 07 68

1b f5 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 04 c7 04 f4 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 04 c7 04 f4 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 00 0c 80 04 00

Ping

packet 5:

40 00 00 b0 d0 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 20 6c 0f 01 01 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 b0 d0 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 78 d0 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 00 00 20 6c 0f 01 00 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 78 d0 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 c8 d1 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 20 6c 0f 01 06 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 c8 d1 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 c8 d1 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 20 6c 0f 01 06 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 c8 d1 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 58 d1 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 20 6c 0f 01 04 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 58 d1 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, zeitgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 c8 d1 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 20 6c 0f 01 06 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 c8 d1 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 b0 d0 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 20 6c 0f 01 01 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 b0 d0 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 b0 d0 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 20 6c 0f 01 01 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 b0 d0 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 58 d1 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 20 6c 0f 01 04 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 58 d1 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 b0 d0 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 20 6c 0f 01 01 00 00 00 00 00 00 00 50 d0 8c 04 b0 d0 8c 04 10 6c 0f 01 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 08 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 88 3f 78 04 01 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 08 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 08 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 88 3f 78 04 01 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 08 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: zeitgesteuert  Vollspektrum

Ping

packet 0:

40 00 00 e0 d7 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 0f

00 0c 00 58 67 0e 01 0c 00 00 00 00 00 00 00 18 d5 8c 04 e0 d7 8c 04 48 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 50 d8 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 0f

00 0e 00 58 67 0e 01 0e 00 00 00 00 00 00 00 18 d5 8c 04 50 d8 8c 04 48 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 b0 d5 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 0f

00 02 00 58 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 18 d5 8c 04 b0 d5 8c 04 48 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 38 d7 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 0f

00 09 00 58 67 0e 01 09 00 00 00 00 00 00 00 18 d5 8c 04 38 d7 8c 04 48 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 78 d5 8c 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 0f

00 01 00 58 67 0e 01 01 00 00 00 00 00 00 00 18 d5 8c 04 78 d5 8c 04 48 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

Wechsel

packet 5:

41 00 00 64 00 00 00 49 03 eb 03 78 1b f5 06 eb 03 00 00 00 00 00 00 08 b4 1a 07 b8 51 1b 07 68

1b f5 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 6:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 04 27 05 ca 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 7:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 04 27 05 ca 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 8:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 9:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 b0 80 7f 04 00

### Messung: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 e8 6a 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 b8 e7 80 04 04 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 e8 6a 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 e8 6a 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 b8 e7 80 04 04 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 e8 6a 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 58 6b 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 b8 e7 80 04 06 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 58 6b 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 58 6b 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 b8 e7 80 04 06 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 58 6b 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 e8 6a 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 b8 e7 80 04 04 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 e8 6a 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: Vollspektrum  ereignisgesteuert

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 0e 00 14 00 a8 c8 f1 06 14 00 00 00 00 00 00 00 48 ce 8c 04 90 d1 8c 04 98

c8 f1 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 04 d7 04 2e 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 04 d7 04 2e 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 b0 80 7f 04 00

Ping

packet 5:

40 00 00 f8 c8 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 00 00 f0 6f f7 06 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 f8 c8 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 d8 c9 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 f0 6f f7 06 04 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 d8 c9 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 30 c9 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 f0 6f f7 06 01 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 30 c9 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 f8 c8 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 00 00 f0 6f f7 06 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 f8 c8 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 d8 c9 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 f0 6f f7 06 04 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 d8 c9 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, ereignisgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 d8 c9 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 f0 6f f7 06 04 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 d8 c9 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 10 ca 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 05 00 f0 6f f7 06 05 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 10 ca 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 30 c9 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 f0 6f f7 06 01 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 30 c9 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 f8 c8 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 00 00 f0 6f f7 06 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 f8 c8 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 f8 c8 7e 04 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 00 00 f0 6f f7 06 00 00 00 00 00 00 00 00 d0 c8 7e 04 f8 c8 7e 04 e0 6f f7 06 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 78 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 03 00 88 3f 78 04 03 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 78 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 20 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 88 3f 78 04 06 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 20 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 20 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 88 3f 78 04 06 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 20 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 78 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 03 00 88 3f 78 04 03 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 78 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 08 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 88 3f 78 04 01 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 08 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

### Änderung Parameter: Absorbanz, ereignisgesteuert, 413.9 nm  520.3 nm

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 a5 00 4b 00 d0 f3 7e 04 4b 00 00 00 00 00 00 00 f8 d7 0b 07 f0 e3 0b 07 c0

f3 7e 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 d8 de 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 83 f7 c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 5c de 19 00 05 d3 05 bf 44 df 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff c4 de 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 5c de 19 00 05 1b 05 62 44 df 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff c4 de 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 a1 f9 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 b8 de 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b8 de 19 00 b8

de 19 00 00 00 0d 01 dc de 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 c9 f9 20 88 80 97 07 07 00

packet 5:

41 00 00 64 00 00 00 ab 00 51 00 d0 f3 7e 04 51 00 00 00 00 00 00 00 f8 d7 0b 07 e0 e4 0b 07 c0

f3 7e 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 6:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 9f 05 76 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 7:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 9f 05 76 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 8:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 9:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 80 97 07 07 00

Ping

packet 10:

40 00 00 60 f8 0b 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 03

00 01 00 20 f4 7e 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 60 f8 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 11:

40 00 00 e0 88 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 00 00 48 f4 7e 04 00 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 e0 88 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 12:

40 00 00 d8 8a 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 09 00 48 f4 7e 04 09 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 d8 8a 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 13:

40 00 00 d8 8a 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 09 00 48 f4 7e 04 09 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 d8 8a 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 14:

40 00 00 e0 88 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 00 00 48 f4 7e 04 00 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 e0 88 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, ereignisgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 48 8b 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 0b 00 48 f4 7e 04 0b 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 48 8b 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 50 89 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 02 00 48 f4 7e 04 02 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 50 89 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 88 89 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 03 00 48 f4 7e 04 03 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 88 89 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 d8 8a 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 09 00 48 f4 7e 04 09 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 d8 8a 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 48 8b 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 0b 00 48 f4 7e 04 0b 00 00 00 00 00 00 00 b8 88 7f 04 48 8b 7f 04 38 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 b0 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 05

00 04 00 88 3f 78 04 04 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 b0 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 05

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 40 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 05

00 02 00 88 3f 78 04 02 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 40 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 b0 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 05

00 04 00 88 3f 78 04 04 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 b0 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 40 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 05

00 02 00 88 3f 78 04 02 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 40 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: ereignisgesteuert  Vollspektrum, Absorbanz

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 12 00 11 00 10 c5 f1 06 11 00 00 00 00 00 00 00 28 ed 7e 04 f8 ef 7e 04 00

c5 f1 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 82 05 39 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 82 05 39 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 b0 80 7f 04 00

### Messung: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 58 fa 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 0a 00 20 f4 7e 04 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 58 fa 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 e8 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 08 00 20 f4 7e 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 e8 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 38 fb 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 0e 00 20 f4 7e 04 0e 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 38 fb 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 78 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 06 00 20 f4 7e 04 06 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 78 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 b0 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 07 00 20 f4 7e 04 07 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 b0 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 5:

40 00 00 e8 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 08 00 20 f4 7e 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 e8 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 a8 fb 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 10 00 20 f4 7e 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 a8 fb 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 a8 fb 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 10 00 20 f4 7e 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 a8 fb 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 60 f8 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 01 00 20 f4 7e 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 60 f8 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 78 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 2c 03 71 bd fe 8b 2f 00 00 00 a4 fc 2c 03 64 00 00 00 0c

00 06 00 20 f4 7e 04 06 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 78 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Betriebsmodus: Absorbanz  Fluoreszenz 405 nm, Vollspektrum

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 0e 00 03 00 c0 6c 0f 01 03 00 00 00 00 00 00 00 d8 15 05 07 78 16 05 07 b0

6c 0f 01 00 00 0d 01 13 00 00 00 e8 e8 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 b3 c1 c4 bc a8 3d fb 06 02

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 05 29 05 3a 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 05 29 05 3a 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 3:

42 01 00 cd 0e b3 76 d1 cf 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 c8 e8 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 e8 19 00 c8

e8 19 00 00 00 0d 01 ec e8 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 f9 cf 20 88 b0 80 7f 04 00

packet 5:

04 1e 00 00 00 00 00 20 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 80 e8 19 00 f9

f6 49 77 00 00 00 00 db c1 c4 bc 1f 00 00 00 20 00 00 00 0f 00 00 00 58 e8 19 00 00 00 0d 01 d8

### Messung: Fluoreszenz 405 nm, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 b0 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 04 00 88 3f 78 04 04 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 b0 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 08 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 01 00 88 3f 78 04 01 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 08 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: Vollspektrum  zeitgesteuert, Fluoreszenz 405 nm

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 06 00 16 00 10 c5 f1 06 16 00 00 00 00 00 00 00 28 ed 7e 04 c0 f0 7e 04 00

c5 f1 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc a8 3d fb 06 02

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 03 ae 03 f1 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 03 ae 03 f1 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 3:

42 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 18 4b 08 07 00

Ping

packet 5:

40 00 00 88 65 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 02 00 30 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 88 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 68 66 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 06 00 30 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 68 66 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 68 66 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 06 00 30 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 68 66 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 88 65 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 02 00 30 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 88 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 a0 66 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 07 00 30 67 0e 01 07 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 a0 66 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Messung: Fluoreszenz 405 nm, zeitgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 c0 65 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 03 00 30 67 0e 01 03 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 c0 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 18 65 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 00 00 30 67 0e 01 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 18 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 68 66 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 06 00 30 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 68 66 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 f8 65 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 04 00 30 67 0e 01 04 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 f8 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 f8 65 0f 01 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 04 00 30 67 0e 01 04 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 f8 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 a8 b7 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 67

00 44 03 40 b1 1a 07 44 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 a8 b7 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 78 bc 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 67

00 5a 03 40 b1 1a 07 5a 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 78 bc 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 48 ba 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 67

00 50 03 40 b1 1a 07 50 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 48 ba 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 80 ba 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 67

00 51 03 40 b1 1a 07 51 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 80 ba 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 90 bd 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 67

00 5f 03 40 b1 1a 07 5f 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 90 bd 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: Fluoreszenz 405 nm, zeitgesteuert  Vollspektrum

Ping

packet 0:

40 00 00 10 15 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 70 03 21 bd a2 8b 2f 00 00 00 74 fc 70 03 64 00 00 00 06

00 05 00 d0 5e 80 04 05 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 10 15 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 d8 14 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 70 03 21 bd a2 8b 2f 00 00 00 74 fc 70 03 64 00 00 00 06

00 04 00 d0 5e 80 04 04 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 d8 14 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 48 15 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 70 03 21 bd a2 8b 2f 00 00 00 74 fc 70 03 64 00 00 00 06

00 06 00 d0 5e 80 04 06 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 48 15 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 80 15 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 70 03 21 bd a2 8b 2f 00 00 00 74 fc 70 03 64 00 00 00 06

00 07 00 d0 5e 80 04 07 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 80 15 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 d8 14 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 70 03 21 bd a2 8b 2f 00 00 00 74 fc 70 03 64 00 00 00 06

00 04 00 d0 5e 80 04 04 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 d8 14 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

Wechsel

packet 5:

41 00 00 64 00 00 00 07 00 0b 00 a0 c6 f1 06 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 10 80 04 e0 11 80 04 90

c6 f1 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc a8 3d fb 06 02

packet 6:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 03 55 04 77 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 7:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 03 55 04 77 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 8:

42 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 9:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 30 fc 0b 07 00

### Messung: Fluoreszenz 405 nm, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 18 65 0f 01 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 00 00 30 67 0e 01 00 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 18 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 88 65 0f 01 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 02 00 30 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 88 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 c0 65 0f 01 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 03 00 30 67 0e 01 03 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 c0 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 88 65 0f 01 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 02 00 30 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 88 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 50 65 0f 01 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 01 00 30 67 0e 01 01 00 00 00 00 00 00 00 f0 64 0f 01 50 65 0f 01 20 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Betriebsmodus: Fluoreszenz 405 nm  Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 14 00 0f 00 b0 89 75 04 0f 00 00 00 00 00 00 00 00 e8 0b 07 80 ea 0b 07 a0

89 75 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 e8 e8 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 b3 c1 c4 bc a8 3d fb 06 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 04 2b 04 af 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 04 2b 04 af 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 d1 cf 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 c8 e8 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 e8 19 00 c8

e8 19 00 00 00 0d 01 ec e8 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 f9 cf 20 88 c8 27 0c 07 00

packet 5:

04 72 00 00 00 00 00 20 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 80 e8 19 00 f9

f6 49 77 00 00 00 00 db c1 c4 bc 1f 00 00 00 20 00 00 00 0f 00 00 00 58 e8 19 00 00 00 0d 01 d8

### Messung: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 08

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 30 de 32 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 08

00 09 00 f8 67 0e 01 09 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 30 de 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 68 de 32 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 08

00 0a 00 f8 67 0e 01 0a 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 68 de 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 c0 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 08

00 07 00 f8 67 0e 01 07 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 c0 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 30 de 32 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 08

00 09 00 f8 67 0e 01 09 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 30 de 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Rekalibrieren: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 03 00 08 00 28 8a 75 04 08 00 00 00 00 00 00 00 c0 bd 05 07 28 bf 05 07 18

8a 75 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 38 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 63 c3 c4 bc 54 04 fc 06 00

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 45 05 8d a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 45 05 8d a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 3:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 18 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 ea 19 00 18

ea 19 00 00 00 0d 01 3c ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 29 cd 20 88 b8 0a 0c 07 00

packet 4:

04 46 00 58 ec 8d 04 01 00 00 00 00 00 00 00 08 fc 0b 07 b8 0a 0c 07 48 ec 8d 04 00 00 0d 01 14

ea 19 00 30 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 6b c3 c4 bc b8 0a 0c 07 00 00 00 00 34 08 00 00 08

packet 5:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 6:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 7:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 8:

a0 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 9:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 10:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 11:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 12:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 13:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 14:

a0 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 15:

41 00 00 64 00 00 00 03 00 02 00 28 8a 75 04 02 00 00 00 00 00 00 00 c0 bd 05 07 38 be 05 07 18

8a 75 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 38 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 63 c3 c4 bc 00 00 00 00 01

packet 16:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 1c 05 18 a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 17:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 1c 05 18 a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 18:

41 01 00 cd 0e b3 76 01 cd 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 19:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 18 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 ea 19 00 18

ea 19 00 00 00 0d 01 3c ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 29 cd 20 88 30 fc 0b 07 00

packet 20:

04 0a 02 30 00 00 00 3b 00 00 00 70 eb 19 00 f9 f6 49 77 00 00 00 00 2b c2 c4 bc 2f 00 00 00 30

00 00 00 0f 00 00 00 48 eb 19 00 a0 eb 19 00 c8 eb 19 00 70 1b 4e 77 e3 f2 8a cb fe ff ff ff 90

packet 21:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 22:

04 0a 01 b8 eb 19 00 00 01 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 23:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 03

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 24:

04 8a 00 b8 eb 19 00 80 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 25:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 26:

04 4a 00 b8 eb 19 00 40 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 27:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 03

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 28:

04 6a 00 b8 eb 19 00 20 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 29:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 30:

04 7a 00 b8 eb 19 00 10 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 31:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 32:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 33:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 34:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 35:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 36:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 37:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 38:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 39:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 40:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 41:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 03

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 c0 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 6c 03 71 bd be 8b 2f 00 00 00 a4 fc 6c 03 64 00 00 00 04

00 07 00 f8 67 0e 01 07 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 c0 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 6c 03 71 bd be 8b 2f 00 00 00 a4 fc 6c 03 64 00 00 00 04

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 6c 03 71 bd be 8b 2f 00 00 00 a4 fc 6c 03 64 00 00 00 04

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 6c 03 71 bd be 8b 2f 00 00 00 a4 fc 6c 03 64 00 00 00 04

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: Absorbanz, Vollspektrum  zeitgesteuert 413.9 nm

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 4d 03 fc 03 78 1b f5 06 fc 03 00 00 00 00 00 00 08 b4 1a 07 60 54 1b 07 68

1b f5 06 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc 50 63 06 07 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 63 05 09 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 63 05 09 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 40 19 0c 07 00

Ping

packet 5:

40 00 00 b8 df 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 10 00 f8 67 0e 01 10 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 b8 df 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 10 df 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 0d 00 f8 67 0e 01 0d 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 10 df 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, zeitgesteuert

packet 5:

40 00 00 58 bd 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 3c

00 5e 03 40 b1 1a 07 5e 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 58 bd 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 b8 ba 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 3e

00 52 03 40 b1 1a 07 52 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 b8 ba 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 b8 ba 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 3e

00 52 03 40 b1 1a 07 52 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 b8 ba 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 b8 ba 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 3e

00 52 03 40 b1 1a 07 52 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 b8 ba 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 28 bb 2c 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 3e

00 54 03 40 b1 1a 07 54 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 28 bb 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

### Änderung Parameter: Absorbanz, zeitgesteuert, 413.9 nm  520.3 nm

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 16 04 5e 02 68 ab 7c 04 5e 02 00 00 00 00 00 00 48 28 39 07 f0 87 39 07 58

ab 7c 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 d8 de 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 83 f7 c4 bc 80 5b 06 07 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 5c de 19 00 05 d3 05 bf 44 df 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff c4 de 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 5c de 19 00 05 d3 05 bf 44 df 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff c4 de 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 a1 f9 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 b8 de 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b8 de 19 00 b8

de 19 00 00 00 0d 01 dc de 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 c9 f9 20 88 b8 0a 0c 07 00

packet 5:

41 00 00 64 00 00 00 1c 04 58 02 68 ab 7c 04 58 02 00 00 00 00 00 00 48 28 39 07 00 87 39 07 58

ab 7c 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc 80 5b 06 07 01

packet 6:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 eb 05 df 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 7:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 eb 05 df 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 8:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 9:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 c8 27 0c 07 00

### Messung: Absorbanz, zeitgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 b8 df 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 10 00 f8 67 0e 01 10 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 b8 df 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 10 df 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 0d 00 f8 67 0e 01 0d 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 10 df 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Betriebsmodus: Absorbanz  Fluoreszenz 405 nm, zeitgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 30 14 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 01 00 d0 5e 80 04 01 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 30 14 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 10 15 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 05 00 d0 5e 80 04 05 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 10 15 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 10 15 05 07 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 06

00 05 00 d0 5e 80 04 05 00 00 00 00 00 00 00 d0 13 05 07 10 15 05 07 c0 5e 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 68 de 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 07

00 0a 00 f8 67 0e 01 0a 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 68 de 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 2c 03 21 bd fe 8b 2f 00 00 00 74 fc 2c 03 64 00 00 00 07

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

Wechsel

packet 5:

41 00 00 64 00 00 00 1b 06 99 02 68 ab 7c 04 99 02 00 00 00 00 00 00 48 28 39 07 28 91 39 07 58

ab 7c 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 e8 e8 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 b3 c1 c4 bc 68 5f 06 07 02

packet 6:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 05 d4 05 66 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 7:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 05 d4 05 66 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 8:

42 01 00 cd 0e b3 76 d1 cf 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 9:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 c8 e8 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 e8 19 00 c8

e8 19 00 00 00 0d 01 ec e8 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 f9 cf 20 88 40 19 0c 07 00

packet 10:

04 1e 00 00 00 00 00 20 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 80 e8 19 00 f9

f6 49 77 00 00 00 00 db c1 c4 bc 1f 00 00 00 20 00 00 00 0f 00 00 00 58 e8 19 00 00 00 0d 01 d8

Ping

packet 11:

40 00 00 98 f1 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 03 00 28 6f 7e 04 03 00 00 00 00 00 00 00 c8 f0 7f 04 98 f1 7f 04 18 6f 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 12:

40 00 00 40 7f 7f 04 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 02 00 88 3f 78 04 02 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 40 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 13:

40 00 00 d0 b4 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 26

00 37 03 40 b1 1a 07 37 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 d0 b4 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 14:

40 00 00 d0 b4 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 2b

00 37 03 40 b1 1a 07 37 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 d0 b4 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 15:

40 00 00 c8 af 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 2b

00 20 03 40 b1 1a 07 20 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 c8 af 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

### Messung: Fluoreszenz 405 nm, zeitgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 18 b1 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 2b

00 26 03 40 b1 1a 07 26 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 18 b1 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 18 b1 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 2b

00 26 03 40 b1 1a 07 26 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 18 b1 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 d0 b4 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 2b

00 37 03 40 b1 1a 07 37 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 d0 b4 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 c8 af 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 2b

00 20 03 40 b1 1a 07 20 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 c8 af 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 40 b5 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 51 01 21 bd 83 89 2f 00 00 00 74 fc 51 01 64 00 00 00 2b

00 39 03 40 b1 1a 07 39 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 40 b5 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 58 fa 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 0c

00 0a 00 20 f4 7e 04 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 58 fa 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 90 fa 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 0c

00 0b 00 20 f4 7e 04 0b 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 90 fa 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 78 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 0c

00 06 00 20 f4 7e 04 06 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 78 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 b0 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 0c

00 07 00 20 f4 7e 04 07 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 b0 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 d0 f8 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 0c

00 03 00 20 f4 7e 04 03 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 d0 f8 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Betriebsmodus: Fluoreszenz 405 nm  Absorbanz, zeitgesteuert

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 0c 00 0d 00 48 5f 80 04 0d 00 00 00 00 00 00 00 c0 07 00 07 f0 09 00 07 38

5f 80 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 e8 e8 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 b3 c1 c4 bc 38 67 06 07 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 05 a5 06 79 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 6c e8 19 00 05 a5 06 79 54 e9 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff d4 e8 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 d1 cf 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 c8 e8 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c8 e8 19 00 c8

e8 19 00 00 00 0d 01 ec e8 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 f9 cf 20 88 40 19 0c 07 00

packet 5:

04 7a 00 00 00 00 00 20 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 80 e8 19 00 f9

f6 49 77 00 00 00 00 db c1 c4 bc 1f 00 00 00 20 00 00 00 0f 00 00 00 58 e8 19 00 00 00 0d 01 d8

### Messung: Absorbanz, zeitgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 50 dd 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 05 00 f8 67 0e 01 05 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 50 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 b4 fc 3b 01 21 bd e9 89 2f 00 00 00 74 fc 3b 01 64 00 00 00 06

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 b8 df 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 10 00 f8 67 0e 01 10 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 b8 df 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 a8 dc 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 02 00 f8 67 0e 01 02 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 a8 dc 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 10 df 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 0d 00 f8 67 0e 01 0d 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 10 df 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 88 dd 32 07 00 00 0d 01 dc fc 3b 01 71 bd e9 89 2f 00 00 00 a4 fc 3b 01 64 00 00 00 07

00 06 00 f8 67 0e 01 06 00 00 00 00 00 00 00 10 dc 32 07 88 dd 32 07 e8 67 0e 01 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: zeitgesteuert  Vollspektrum, Absorbanz

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 15 00 05 00 a8 5e 80 04 05 00 00 00 00 00 00 00 10 14 80 04 00 15 80 04 98

5e 80 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc c8 4f 06 07 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 dd 05 be 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 dd 05 be 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 b8 0a 0c 07 00

### Messung: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 20 6b 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 05 00 b8 e7 80 04 05 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 20 6b 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 78 6a 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 02 00 b8 e7 80 04 02 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 78 6a 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 40 6a 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 01 00 b8 e7 80 04 01 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 40 6a 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 20 6b 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 05 00 b8 e7 80 04 05 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 20 6b 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 40 6a 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 51 01 71 bd 83 89 2f 00 00 00 a4 fc 51 01 64 00 00 00 06

00 01 00 b8 e7 80 04 01 00 00 00 00 00 00 00 e0 69 7f 04 40 6a 7f 04 a8 e7 80 04 00 00 0d 01 2f

### Rekalibrieren: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 09 00 0f 00 a8 5e 80 04 0f 00 00 00 00 00 00 00 10 14 80 04 90 16 80 04 98

5e 80 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 38 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 63 c3 c4 bc 54 04 fc 06 00

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 d5 05 8a a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 d5 05 8a a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 3:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 18 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 ea 19 00 18

ea 19 00 00 00 0d 01 3c ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 29 cd 20 88 30 fc 0b 07 00

packet 4:

04 46 00 68 eb 8d 04 00 00 00 00 00 00 00 00 08 fc 0b 07 30 fc 0b 07 58 eb 8d 04 00 00 0d 01 14

ea 19 00 30 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 6b c3 c4 bc 30 fc 0b 07 00 00 00 00 34 08 00 00 08

packet 5:

a0 00 00 60 f9 ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 03 00 08 5e 80 04 03 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 60 f9 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 6:

a0 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 7:

a0 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 8:

a0 00 00 08 fa ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 06 00 08 5e 80 04 06 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 08 fa ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 9:

a0 00 00 98 f9 ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 04 00 08 5e 80 04 04 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 98 f9 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 10:

a0 00 00 08 fa ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 06 00 08 5e 80 04 06 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 08 fa ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 11:

a0 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 12:

a0 00 00 08 fa ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 06 00 08 5e 80 04 06 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 08 fa ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 13:

a0 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 14:

a0 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 ac ea 19 00 21 af cb 88 2f 00 00 00 74 ea 19 00 64 00 00 00 06

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 15:

41 00 00 64 00 00 00 09 00 0f 00 a8 5e 80 04 0f 00 00 00 00 00 00 00 10 14 80 04 90 16 80 04 98

5e 80 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 38 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 63 c3 c4 bc 00 00 00 00 01

packet 16:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 7f 05 9b a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 17:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 bc e9 19 00 05 7f 05 9b a4 ea 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 24 ea 19 00 4f

packet 18:

41 01 00 cd 0e b3 76 01 cd 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 19:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 18 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 ea 19 00 18

ea 19 00 00 00 0d 01 3c ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 29 cd 20 88 40 19 0c 07 00

packet 20:

04 0a 02 30 00 00 00 a8 17 80 04 70 eb 19 00 f9 f6 49 77 00 00 00 00 2b c2 c4 bc 2f 00 00 00 30

00 00 00 0f 00 00 00 48 eb 19 00 a0 eb 19 00 c8 eb 19 00 70 1b 4e 77 e3 f2 8a cb fe ff ff ff 90

packet 21:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 22:

04 0a 01 b8 eb 19 00 00 01 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 23:

40 00 00 78 fa ff 06 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 07

00 08 00 08 5e 80 04 08 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 78 fa ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 24:

04 8a 00 b8 eb 19 00 80 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 25:

40 00 00 78 fa ff 06 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 07

00 08 00 08 5e 80 04 08 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 78 fa ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 26:

04 4a 00 b8 eb 19 00 40 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 27:

40 00 00 28 f9 ff 06 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 07

00 02 00 08 5e 80 04 02 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 28 f9 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 28:

04 6a 00 b8 eb 19 00 20 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 29:

40 00 00 78 fa ff 06 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 07

00 08 00 08 5e 80 04 08 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 78 fa ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 30:

04 7a 00 b8 eb 19 00 10 00 00 00 c4 eb 19 00 00 00 00 00 c5 eb 19 00 3e 00 00 00 c4 eb 19 00 42

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88 eb 19 00 0c 8c e0 70 32 78 e1 70 c4

packet 31:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 04 ec 19 00 51 ac cb 88 2f 00 00 00 c4 eb 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 32:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 33:

40 00 00 60 f9 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 03 00 08 5e 80 04 03 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 60 f9 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 34:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 35:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 36:

40 00 00 60 f9 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 03 00 08 5e 80 04 03 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 60 f9 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 37:

40 00 00 08 fa ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 06 00 08 5e 80 04 06 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 08 fa ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 38:

40 00 00 28 f9 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 02 00 08 5e 80 04 02 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 28 f9 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 39:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 40:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

packet 41:

40 00 00 b8 f8 ff 06 00 00 0d 01 3c ec 19 00 91 ad cb 88 2f 00 00 00 04 ec 19 00 64 00 00 00 07

00 00 00 08 5e 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 90 f8 ff 06 b8 f8 ff 06 f8 5d 80 04 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, Vollspektrum

packet 0:

40 00 00 40 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 35 01 71 bd e7 89 2f 00 00 00 a4 fc 35 01 64 00 00 00 0c

00 05 00 20 f4 7e 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 40 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 00 fb 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 35 01 71 bd e7 89 2f 00 00 00 a4 fc 35 01 64 00 00 00 0c

00 0d 00 20 f4 7e 04 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 00 fb 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 40 f9 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 35 01 71 bd e7 89 2f 00 00 00 a4 fc 35 01 64 00 00 00 0c

00 05 00 20 f4 7e 04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 40 f9 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 60 f8 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 35 01 71 bd e7 89 2f 00 00 00 a4 fc 35 01 64 00 00 00 0c

00 01 00 20 f4 7e 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 60 f8 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 a8 fb 0b 07 00 00 0d 01 dc fc 35 01 71 bd e7 89 2f 00 00 00 a4 fc 35 01 64 00 00 00 0c

00 10 00 20 f4 7e 04 10 00 00 00 00 00 00 00 00 f8 0b 07 a8 fb 0b 07 10 f4 7e 04 00 00 0d 01 2f

### Wechsel Datenerfassungsmodus: Vollspektrum  ereignisgesteuert, Absorbanz

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 09 00 09 00 f0 e0 8d 04 09 00 00 00 00 00 00 00 c8 b3 0d 01 58 b5 0d 01 e0

e0 8d 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc 50 63 06 07 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 c5 05 b5 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 c5 05 b5 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 c8 27 0c 07 00

Ping

packet 5:

40 00 00 f8 b1 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 5c 03 21 bd 8e 8b 2f 00 00 00 74 fc 5c 03 64 00 00 00 35

00 2a 03 40 b1 1a 07 2a 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 b1 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 f8 b1 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 5c 03 21 bd 8e 8b 2f 00 00 00 74 fc 5c 03 64 00 00 00 35

00 2a 03 40 b1 1a 07 2a 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 f8 b1 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 a8 b0 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 5c 03 21 bd 8e 8b 2f 00 00 00 74 fc 5c 03 64 00 00 00 35

00 24 03 40 b1 1a 07 24 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 a8 b0 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

### Messung: Absorbanz, ereignisgesteuert

packet 0:

40 00 00 40 f2 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 5c 03 71 bd 8e 8b 2f 00 00 00 a4 fc 5c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 28 6f 7e 04 06 00 00 00 00 00 00 00 c8 f0 7f 04 40 f2 7f 04 18 6f 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 40 f2 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 5c 03 71 bd 8e 8b 2f 00 00 00 a4 fc 5c 03 64 00 00 00 06

00 06 00 28 6f 7e 04 06 00 00 00 00 00 00 00 c8 f0 7f 04 40 f2 7f 04 18 6f 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 60 f1 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 5c 03 71 bd 8e 8b 2f 00 00 00 a4 fc 5c 03 64 00 00 00 06

00 02 00 28 6f 7e 04 02 00 00 00 00 00 00 00 c8 f0 7f 04 60 f1 7f 04 18 6f 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 d0 f1 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 5c 03 71 bd 8e 8b 2f 00 00 00 a4 fc 5c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 28 6f 7e 04 04 00 00 00 00 00 00 00 c8 f0 7f 04 d0 f1 7f 04 18 6f 7e 04 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 d0 f1 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 5c 03 71 bd 8e 8b 2f 00 00 00 a4 fc 5c 03 64 00 00 00 06

00 04 00 28 6f 7e 04 04 00 00 00 00 00 00 00 c8 f0 7f 04 d0 f1 7f 04 18 6f 7e 04 00 00 0d 01 2f

### Änderung Parameter: Absorbanz, ereignisgesteuert, 887.4 nm  520.3nm

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 59 00 94 00 b8 3e 75 04 94 00 00 00 00 00 00 00 78 11 13 07 d8 28 13 07 a8

3e 75 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 d8 de 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 83 f7 c4 bc 30 45 13 07 01

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 5c de 19 00 05 fb 05 e4 44 df 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff c4 de 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 5c de 19 00 05 fb 05 e4 44 df 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff c4 de 19 00 4f

packet 3:

41 01 00 cd 0e b3 76 a1 f9 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 4:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 b8 de 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 b8 de 19 00 b8

de 19 00 00 00 0d 01 dc de 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 c9 f9 20 88 b8 0a 0c 07 00

packet 5:

41 00 00 64 00 00 00 60 00 98 00 b8 3e 75 04 98 00 00 00 00 00 00 00 78 11 13 07 78 29 13 07 a8

3e 75 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 b0 e6 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 eb cf c4 bc 30 45 13 07 01

packet 6:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 36 06 fc 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 7:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 34 e6 19 00 05 36 06 fc 1c e7 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 9c e6 19 00 4f

packet 8:

41 01 00 cd 0e b3 76 99 c1 20 88 34 08 00 00 00 00 00 00 20 d7 0c 77 24 00 00 00 01 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff

packet 9:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 90 e6 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 e6 19 00 90

e6 19 00 00 00 0d 01 b4 e6 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 a1 c1 20 88 30 fc 0b 07 00

### Messung: Absorbanz, ereignisgesteuert

Ping

packet 0:

40 00 00 48 ba 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 34 01 21 bd e6 89 2f 00 00 00 74 fc 34 01 64 00 00 00 36

00 50 03 40 b1 1a 07 50 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 48 ba 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 1:

40 00 00 e0 b7 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 34 01 21 bd e6 89 2f 00 00 00 74 fc 34 01 64 00 00 00 36

00 45 03 40 b1 1a 07 45 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 e0 b7 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 2:

40 00 00 e0 b7 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 34 01 21 bd e6 89 2f 00 00 00 74 fc 34 01 64 00 00 00 36

00 45 03 40 b1 1a 07 45 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 e0 b7 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 3:

40 00 00 58 bd 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 34 01 21 bd e6 89 2f 00 00 00 74 fc 34 01 64 00 00 00 36

00 5e 03 40 b1 1a 07 5e 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 58 bd 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

packet 4:

40 00 00 78 bc 2c 07 00 00 0d 01 b4 fc 34 01 21 bd e6 89 2f 00 00 00 74 fc 34 01 64 00 00 00 36

00 5a 03 40 b1 1a 07 5a 03 00 00 00 00 00 00 10 00 2c 07 78 bc 2c 07 30 b1 1a 07 00 00 0d 01 2f

Messung

packet 5:

40 00 00 78 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 34 01 71 bd e6 89 2f 00 00 00 a4 fc 34 01 64 00 00 00 05

00 03 00 88 3f 78 04 03 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 78 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 6:

40 00 00 40 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 34 01 71 bd e6 89 2f 00 00 00 a4 fc 34 01 64 00 00 00 05

00 02 00 88 3f 78 04 02 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 40 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 7:

40 00 00 58 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 34 01 71 bd e6 89 2f 00 00 00 a4 fc 34 01 64 00 00 00 05

00 07 00 88 3f 78 04 07 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 58 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 8:

40 00 00 20 80 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 34 01 71 bd e6 89 2f 00 00 00 a4 fc 34 01 64 00 00 00 05

00 06 00 88 3f 78 04 06 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 20 80 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

packet 9:

40 00 00 08 7f 7f 04 00 00 0d 01 dc fc 34 01 71 bd e6 89 2f 00 00 00 a4 fc 34 01 64 00 00 00 05

00 01 00 88 3f 78 04 01 00 00 00 00 00 00 00 a8 7e 7f 04 08 7f 7f 04 78 3f 78 04 00 00 0d 01 2f

### LoggerPro schliessen

packet 0:

41 00 00 64 00 00 00 a4 00 b5 00 b8 3e 75 04 b5 00 00 00 00 00 00 00 78 11 13 07 00 2e 13 07 a8

3e 75 04 00 00 0d 01 13 00 00 00 a0 ea 19 00 aa ec 49 77 00 00 00 00 fb c3 c4 bc 00 00 00 00 00

packet 1:

42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 24 ea 19 00 05 1a 06 de 0c eb 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 8c ea 19 00 4f

packet 2:

43 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 c0 f2 fc ff ff ff ff ff 00

00 00 00 24 ea 19 00 05 1a 06 de 0c eb 19 00 e0 9b b3 76 65 1a fb fe fe ff ff ff 8c ea 19 00 4f

packet 3:

40 00 00 7c 92 4d 77 09 23 4f 77 00 00 00 00 80 ea 19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 ea 19 00 80

ea 19 00 00 00 0d 01 a4 ea 19 00 b0 0e b3 76 00 00 00 00 cd 0e b3 76 b1 cd 20 88 b8 0a 0c 07 00